Lichtsensor Dual-E KNX AP weiß

- Für den Innen- und Außenbereich geeignet

- Konfigurierbar über ETS, FB oder Bus

- Lichtsensor mit zwei Lichtmessungen

- Diffuse Lichtmessung zur Überwachung der Raumhelligkeit

- Gerichtete Lichtmessung zur Überwachung von Flächen unterhalb des Sensors

Technische Daten:

Netzanschluss:			KNX-Busspannung

Stromaufnahme:			12,5 mA

Sensortechnik:			Fotodiode 2x

Erfassungswinkel:			gerichtet und diffus

Busspezifikationen:			- 2 Lichtkanäle, dimmbar, Konstantlichtregelung

- Grundhelligkeitsfunktion für beide Kanäle

- Dämmerungsschalter

- Helligkeitswert

- unbegrenzte Anzahl an Slaves

- Werte über den BUS änderbar

Montage:				Deckenmontage (Innen- und Außenbereich)

Montagehöhe:			max. 4 m

Dämmerungseinstellung:		10-1000 Lux

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Nachlaufzeit:				1 – 255 Min.

Schutzart:				IP54

Einstellungen:			Mittels ETS, FB oder Bus

Betriebstemperatur:			-25°C - +55°C

Abmessungen (H x B x T):		95 x 95 x 42 mm

Farbe:					Weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			011727

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de