Ultraschall Präsenzmelder – Presence Control PRO Single US KNX

- Für den Innenbereich; speziell Gänge und Flure

- Optimale Erfassung in kleineren Fluren und Korridoren,

sowie kleinen Räumen

- Erfasst selbst kleinste Bewegungen egal aus welcher Gehrichtung

- Umschließt Objekte dringt aber nicht hindurch

- Einbindung in das KNX System

- Optional: Nutzer Fernbedienung RC5, Service Fernbedienung RC8, Smart Remote, Schutzkorb

Technische Daten:

Netzspannung:			KNX-Busspannung

Stromaufnahme:			30 mA

Sensor Technologie:		40 KHz Ultraschall

Busspezifikationen:	4 Lichtkanäle, dimmbar, Grundhelligkeitsfunktion für beide Kanäle, HLK Ausgang, Präsenzausgang, Dämmerungsschalter, Helligkeitswert, unbegrenzte Anzahl an Slaves, Werte über den BUS änderbar, Szenen

Eingang Dämmerungssensor für Hauptlicht und Grundlicht

Reichweite:				10 x 3 m

Erfassungswinkel:			360°

Montagehöhe:			max. 3,5 m

Dämmerungseinstellung:		10 – 1000 Lux

Zeiteinstellung:			1-255 Min.

Montage:				Deckenmontage

Schutzart/Schutzklasse:		IP20

Prüfzeichen:				KEMA KEUR

Betriebstemperatur:			-25°C - +55°C

Abmessungen (H x B x T):		120 x 120 x 68 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			029487

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de