Hochfrequenz Präsenzschalter – Presence Control PRO HF 180 KNX weiß

- Für den Innenbereich

- HF-Schalter für den Wandeinbau

- Mit einer Reichweite von 1-8m und einem Erfassungswinkel von 180°

- Integrierter Taster zur manuellen Übersteuerung

- In den Farben weiß und silber verfügbar

- fernbedienbar

- inkl. Messung Temperatur und Feuchte

- Helligkeitsabhängiges Abschalten (Präsenzmelderlogik)

- Integration in Standard Schalterprogramme möglich: GIRA, Jung, Busch-Jäger/ABB zusätzlich mit einem Zwischenrahmen

Technische Daten:

Netzspannung:			KNX-Busspannung

Stromaufnahme:			30 mA

Technolgie:				Hochfrequenz 5,8 GHz

Busspezifikationen:	Lichtkanäle Licht 1 - 4: Schalten/Dimmen, Schaltbetrieb, Konstantlichtregelung, Nachlaufzeit: Messung der Temperatur und Feuchte

Grundhelligkeit:	Dauer-EIN, 1-255 Min. ganze Nacht, 10-50%

HLK:	präsenzabhängig, Einschaltverzögerung 0-255 Min., Nachlaufzeit 0-255 Min.

Reichweite:	Ø 1-8m, stufenlos einstellbar

Lichtwerteinstellung			2 – 1000 Lx

Montage:				Wandmontage

Material:				UV-beständiger Kunststoff

Schutzart/Schutzklasse:		IP20

Kennzeichnung/Prüfzeichen:	CE, VDE

Betriebstemperatur:			-25°C - +55°C

Abmessungen (H x B x T):		80 x 80 x 20,5 mm

Farbe:					weiß

Garantie:				5 Jahre

Artikelnummer:			032876

Menge:				___ Stück

Einzelpreis:				_____ €

Gesamtpreis:			_____ €

Kontakt: objekte@steinel.de