## Druckvorlage
Druckvorlage MDT Glastaster 4-fach / 8-fach | [5 empty] | V1.0 | Copyright MDT technologies GmbH
|  | Taste1 |  | Taste2 |  |  | Taste1 |  | Taste2
|  | 5 |  | 5 |  |  | 7 |  | 4
|  | Taste3 |  | Taste4 |  |  | Taste3 |  | Taste4
|  | 12 |  | 11 |  |  | 35 |  | 35
| Text 1 |  | Text 2 |  |  | Deckenlampe |  | Wandlampe
| Text 3 |  | Text 4 |  |  | hell |  | gemütlich
0.9
|  | Taste5 |  | Taste6 |  |  | Taste5 |  | Taste6
|  | 9 |  | 11 |  |  | 21 |  | 3
|  | Taste7 |  | Taste8 |  |  | Taste7 |  | Taste8
|  | 9 |  | 11 |  |  | 34 |  | 33
| Fenster süd |  | Fenster süd |  |  | Radio |  | Radio
| Fenster west |  | Fenster west |  |  | Lautstärke |  | Lautstärke
0.9
Diese Vorlage druckt 4 Tasterfolien auf die beiliegende Folie auf einem Laserdrucker.
Wir empfehlen nur die org. mitgelieferte matte Folie für Laserdrucker zu verwenden.
Wählen Sie die Symbole über die Dropdown Listen aus.
Passen Sie die Texte unter den Symbolen entsprechend an.
Machen Sie einen Probedruck auf Normalpapier.
Prüfen Sie, ob die Höhe der Rahmen im Bereich von 63,8-64mm liegt. Die Breite ist ca 10mm größer.
Falls nicht prüfen Sie ob die Druckereinstellung auf 100% (ohne Seitenanpassung) steht.
Prüfen Sie, ob der Probedruck mit der Tastenbelegung übereinstimmt.
Dann drucken Sie mit dem Laserdrucker auf die mitgelieferte Folie.
Und scheiden die Folie den Linien entlang aus (Schere oder Lineal und Cuttermesser).
Achten Sie, dass die Höhe ca 63,8-64mm beträgt und die Breite ca 74mm beträgt (10mm Rand rechts).
Sollten Teile der Linie sichtbar sein, ist das kein Problem, das dies von der Scheibe abgedeckt wird.
Der 8-fach Taster verwendet eine Folie für die oberen 4 Tasten und eine weitere für die unteren
4 Taster. Die Folie wird beim Taster von der rechten Seite eingeschoben. Hierzu ist die
Folienklemmung auf der Rückseite des Tasters vorher auf "open" zu stellen und die
unbeschriftete werksseitige Folie aus dem Taster zu entfernen.
Anschließend wird sie Folienklemmung auf "close" eingestellt.

## Grafiken
Abwesend | Copyright MDT technologies GmbH
Anwesend
Aus
Dimmen_dunkel
Dimmen_hell
Ein
Ein_Aus
Fernseher
Jalousie_rauf
Jalousie_rauf_runter
Jalousie_runter
Lampe
Lampe_dunkel
Lampe_hell
Lampe_hell_dunkel
Lautsprecher_an
Lautsprecher_aus
Lautsprecher_laut
Lautsprecher_leise
Nacht
Musik
Off
On
On_Off
Powerknopf
Powerknopf_off
Powerknopf_on
Schloß_auf
Schloß_zu
Tag
Symbol_Achtungl
Symbol_Beenden
Symbol_max
Symbol_min
Szene